## הסכם מסגרת
כתב כמויות - מכרז PD24002074
Item No. | מק"ט | Part Number |  |  |  | Description |  | Qty | Total Price | Unit Price
1 | IE090372 | BMEXBP1200H |  |  |  | Ethernet backplane 12 slots (H) |  | 15
2 | IE090407 | BMEXBP1200 |  |  |  | Ethernet backplane 12 slots |  | 5
3 | IT010142 | BMXXBP1200 |  |  |  | Ethernet backplane 12 slots |  | 5
4 | IE090371 | BMEXBP0800H |  |  |  | Ethernet backplane 8 slots (H) |  | 20
5 | IT010143 | BMEXBP0800 |  |  |  | Ethernet backplane 8 slots |  | 5
6 | IE090408 | BMXXBP0800 |  |  |  | Ethernet backplane 8 slots |  | 5
7 | IE090370 | BMEXBP0400H |  |  |  | Ethernet backplane 4 slots (H) |  | 10
8 | IT010144 | BMXXBP0400 |  |  |  | Ethernet backplane 4 slots |  | 5
9 | IE090362 | BMXXBE1000H | BMXXBE1000H | BMXXBE1000H | BMXXBE1000H | Ruggedized backplane expander (H) | Ruggedized backplane expander | 30
10 | IE090409 | BMXXBE1000 | BMXXBE1000H | BMXXBE1000H | BMXXBE1000H | Ruggedized backplane expander | Ruggedized backplane expander | 10
11 | IE090355 | BMXXBC008K | BMXXBC008K | BMXXBC008K | BMXXBC008K | Backplane extension cable 0.8m | Backplane extension cable 0.8m | 30
12 | IT010146 | BMXXBC050K | BMXXBC008K | BMXXBC008K | BMXXBC008K | Backplane extension cable 5m | Backplane extension cable 0.8m | 5
13 | IE090361 | TSXTLYEX | TSXTLYEX | TSXTLYEX | TSXTLYEX | Line terminator Set of 2 | Line terminator Set of 2 | 20
14 | IE090357 | BMXCPS3020H | BMXCPS3020H | BMXCPS3020H | BMXCPS3020H | Power supply module 24..48 V isolated DC (H) | Power supply module 24..48 V isolated DC | 20
15 | IE090410 | BMXCPS3020 | BMXCPS3020H | BMXCPS3020H | BMXCPS3020H | Power supply module 24..48 V isolated DC | Power supply module 24..48 V isolated DC | 2
16 | IT010147 | BMXCPS4002H |  |  |  | Power supply module 230 V isolated AC (H) | Power supply module 24..48 V isolated DC | 5
17 | IE090457 | BMXCPS4002 |  |  |  | Power supply module 230 V isolated AC | Power supply module 24..48 V isolated DC | 20
18 | IE090360 | BMEP582020H | BMXP584040H | BMXP584040H | BMXP584040H | CPU module (H) | CPU module | 20
19 | IE090411 | BMEP582020 | BMXP584040H | BMXP584040H | BMXP584040H | CPU module | CPU module | 1
20 | IE090411 | BMEP586040 | BMXP584040H | BMXP584040H | BMXP584040H | CPU module 580 6040 | CPU module | 5
21 | IE090381 | BMXAMI0410H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | Analog input module - 4 inputs current isolated (H) | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 40
22 | IE090568 | BMXAMI0410 | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | Analog input module - 4 inputs current isolated | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 5
23 | IE090363 | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | Analog input module - 8 inputs current isolated (H) | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 40
24 | IE090412 | BMXAMI0810 | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | BMXAMI0810H | Analog input module - 8 inputs current isolated | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 40
25 | IE090217 | BMXDDI1602H | BMXDDI1602H | BMXDDI1602H | BMXDDI1602H | Discrete input module 16 inputs - 24V DC (H) | Discrete input module 16 inputs - 24V DC | 60
26 | IE090413 | BMXDDI1602 | BMXDDI1602H | BMXDDI1602H | BMXDDI1602H | Discrete input module 16 inputs - 24V DC | Discrete input module 16 inputs - 24V DC | 50
27 | IE090215 | BMXDRA0815H | BMXDRA0805H | BMXDRA0805H | BMXDRA0805H | Discrete output module 8 output relay (H) | Discrete output module 8 O relay | 50
28 | IE090414 | BMXDRA0815 | BMXDRA0805H | BMXDRA0805H | BMXDRA0805H | Discrete output module 8 output relay | Discrete output module 8 O relay | 50
29 | IE090511 | BMXAMO0410H |  |  |  | Analog output module - 4 iIsolated outputs (H) | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 5
30 | IE090570 | BMXAMO0410 |  |  |  | Analog output module - 4 iIsolated outputs | Analog input module - 8 inputs current Isolated | 5
31 | IE090356 | BMXFTB2800 | BMXFTB2800 | BMXFTB2800 | BMXFTB2800 | 28 removable cage clamp terminal block | 28 removable cage clamp terminal block | 80
32 | IE090358 | BMXFTB2010 | BMXFTB2010 | BMXFTB2010 | BMXFTB2010 | 20 removable screw clamp terminal block | 20 removable screw clamp terminal block | 200
33 | IT010082 | HMIST6700 |  |  |  | Schneider Touch panel screen Harmony ST6 15" |  | 5
34 | IT010085 | BMXDDI3202KH |  |  |  | Discrete Input Module 32 DI 24VDC |  | 4
35 | IT010084 | BMXDDO3202KC |  |  |  | Discrete Output Module 32 DO 24VDC |  | 4
36 | IT010083 | BMXFCW303 |  |  |  | Cord set 40 Way Terminal |  | 8
37 | IE090540 | BMENOC0301C |  |  |  | NOC M580 Communication moudule |  | 10
38 | IE090490 | 140CRA31200 |  |  |  | CRA Quantum RIO Drop E/IP 1CH |  | 22
39 | IE090458 | BMECRA31210 |  |  |  | CRA 580 - Modicon X80 EIO Drop adapter with Ethernet backplane |  | 30
40 | IT010109 | 140NRP31200 |  |  |  | NRP Quantum - Ethernet fibre converter MM/LC 2CH - 100 MB |  | 4
41 | IE090459 | BMXNRP0200 |  |  |  | NRP 580 - Fiber converter module, Modicon X80 MM |  | 30
42 | IE090530 | BMXNRP0201 |  |  |  | NRP 580 - Fiber converter module, Modicon X80 SM |  | 30
43 | IT010145 |  |  |  |  | controll expert 16 XL (upgrade from 15) |  | 3
44 | IT010148 | BMENUA0100 |  |  |  | communication module, Modicon M580, OPC UA |  | 10
TOTAL
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Note on I8: דקלה צימרמן: אשל אשקלון נמל מזח נמל חווה גלילות או SPARE?
Note on I21: דקלה צימרמן: אשל אשקלון נמל מזח נמל חווה גלילות או SPARE?
Note on I24: דקלה צימרמן: אשל אשקלון נמל מזח נמל חווה גלילות או SPARE?
Note on I41: דקלה צימרמן: אשל אשקלון נמל מזח נמל חווה גלילות ? SPARE
Note on I42: דקלה צימרמן: אשל - 4 אשקלון - 6 נמל מזח - 2 נמל חווה - 3 גלילות ? - 1 SPARE - 1
Note on I43: דקלה צימרמן: אשל - 13 חלופי - 1
Note on I44: דקלה צימרמן: אשקלון 2 אשל 1 חלופי 1
Note on I45: דקלה צימרמן: אשקלון - 1 אשל - 14 חלופי - 1
Note on I46: דקלה צימרמן: אשקלון - 1 אשל - 14 חלופי - 1